EQUIPO CENTRAL DE CALENTAMIENTO DE AGUA GHC

MODELOS:

GHC-120

GHC-300

GHC-500

GHC-700

GHC-900

Calentadores de agua a gas para grandes demandas.

GHC es una línea de calentadores de agua para grandes demandas diseñados y construidos con materiales de la más alta calidad para ofrecer a nuestros clientes equipos de alta durabilidad, confiabilidad y eficiencia. En los calentadores GHC son construidos en  ACERO INOXIDABLE  TIPO 304 calibre 3/16” – ¼”, y soldaduras de alta calidad con protección por atmósfera inerte (argón) esto con el fin de evitar corrosiones internas que conlleven a debilitar el material presentándose posibles fisuras. Y aguas contaminadas por presencias de óxidos.

Este equipo está diseñado y construido cumpliendo con normas técnicas  nacionales   e internacionales  que son de obligatorio cumplimiento para fabricantes de equipos que utilicen gas como combustible. Ellas son:

- NFPA 85 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION) BOILER AND COMBUSTION.

- NFPA 54 NATIONAL FUEL GAS CODE (FOR FUEL GAS PIPING INSIDE INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL BUILDINGS). ANSI Z223, 1-1.

- NFPA 86 STANDARD FOR OVENS AND FURNACES.

- ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE SECTIONS VIII DIVISION 1. RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS.

- NTC 3537 GASES DE ENSAYO, PRESIONES DE ENSAYO, Y CATEGORIAS DE LOS ARTEFACTOS A GAS.

- NTC 3833 DIMENSIONAMIENTO, CONSTRUCCION, MONTAJE Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS PARA LA EVACUACION DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR LOS ARTEFACTOS QUE FUNCIONAN CON GAS.

- NTC 3631 VENTILACION DE RECINTOS INTERIORES DONDE SE INSTALAN ARTEFACTOS QUE EMPLEAN GASES COMBUSTIBLES PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL.

- NTC 3649 CALDERAS, CONTROLES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LAS CALDERAS DE CONTROL DE COMBUSTION AUTOMATICO.

- NTC 2505 INSTALACION PARA SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES.

CALENTADOR INDUSTRIAL PARA AGUA CALIENTE A GAS MODELO GHC

| Modelo | GHC – 120 – 300 – 500 -700 - 900 |
| --- | --- |
| Marca | TECNIEQUIGAS INGENIERÍA |
| Potencia maxima del quemador | 160.000 btu/hr. |
| Potencia minima de quemador | 80.000 btu/hr. |
| Combustible de operaciòn | Gas natural y/o propano |
| Presiòn de gas para la operaciòn | 23 Milibares y/o 28 Milibares |
| Consumo de gas natural por hora a la maxima potencia. | 2.2 metros cubicos - 4.5 metros cubicos |
| Consumo de gas propano por hora a la maxima potencia. | 3.7 libras – 7.4 libras |
| Tipo de operaciòin | ON - OFF |
| Construcciòn | Acero inoxidable calibre 3/16, 1/8 y terminado en lamina colle rolle calibre 16 y pintura electrostatica brillante. |
| Posición del equipo | Vertical |
| Conexión hidráulica de entrada y salida de agua. | ¾” y 1” de diámetro en acero inoxidable según requerimiento |
| Instrumentación | - Válvula de alivio - Hit limit - Control termico - Gabinete eléctrico para manejo de bombas de recirculación entre los calentadores y el acumulador incluidas. - Control de temperatura digital - Termoposo para termocupla y termocupla |
| Temperatura de operación en el acumulador. | A 60ºc. |
| Capacidad de puntos abastecer | Desde 15 hasta – 80 puntos (duchas) |

Funciona mediante la combinación del sistema de calentamiento de agua a paso y el sistema de acumulación.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad:

  - Termostato

  - Válvula de seguridad

  - Válvula de alivio

  - Encendido automático

  - Válvula reguladora de presión hidráulica

  - Tanque de acero inoxidable.

  - Funciona con cualquier tipo de presión del agua.

  - Recubrimiento en fibra y acabado en lámina con pintura electrostática.

  - Nuestro control de calidad es exigente y por tanto, ofrecemos productos seguros y confiables.

Precauciones

- Si siente olor a gas:

  - No encienda ni apague luces, ni fósforos.

  - Abra ventanas y puertas.

  - Corte el paso del gas.

  - Investigue la causa del escape y llame al servicio técnico si es necesario.

- Si por algún motivo nota anomalías en el funcionamiento del equipo, apagarlo inmediatamente y comunicarse con el fabricante o servicio técnico si es necesario.

DATOS TÉCNICOS DEL TANQUE ACUMULADOR

| Capacidad | 700 Litros |
| --- | --- |
| Lámina de cuerpo | Calibre 1/8 y/o 3/16 Inoxidable tipo 304 |
| Lámina de tapas | Calibre 1/8 y/o 3/16 Inoxidable tipo 304 |
| Prueba Hidrostática | A 225 psi Según ASME |
| Aislamiento térmico exterior | Fibra de vidrio 2” = 50 mm |
| Exterior lámina HR C16 pintura | Electrostática Blanca brillante |