CHIMENEA A GAS TIPO LOFT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ## MODELO | ## CHI-18 | ## CHI-24 | ## CHI-36 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones del Equipo | 46 CMS | 61 CMS | 100 CMS |
| Alto | 20 CMS | 20 CMS | 20 CMS |
| Profundidad | 40 CMS | 40 CMS | 40 CMS |
| Peso | 15 Kg. | 20 Kg. | 25 Kg. |
| Potencia min | 20.000 BTU/H | 20.000 BTU/H | 25.000 BTU/H |
| Potencia max | 30.000 BTU/H | 35.000 BTU/H | 37.000 BTU/H |
| Suministro de energía eléctrica | 110V | 110V | 110V |
| Presión de gas nominal | 18 mbr/28 mbr | 18 mbr/28 mbr | 18 mbr/28 mbr |
| 18 mbr/28 | GLP/GN | GLP/GN | GLP/GN |
| Tipo de Quemador | atmosférico | atmosférico | atmosférico |
| Encendido | Automático con control remoto | Automático con control remoto | Automático con control remoto |

SI SIENTE OLOR A GAS:

1. Abra las ventanas.

2. No accione artefactos eléctricos.

3. Cierre las válvulas de gas.

4. Llame al servicio técnico más cercano.

POR SU SEGURIDAD:

No almacene gasolina, pintura, disolventes u otros materiales inflamables, o explosivos, en el sitio donde está instalado el equipo.